## К реализации
Наличие приборов
Корп. размещения | Владелец | МОЛ | Наименование прибора | Основные характеристики | Инв. номер | Вес, кг | Дата изготовления | Год закупа | Исх. стоимость | % износа (экспертно) | Деффекты | Назначение | Причины консервации | Фото | Минимальная цена для реализации от ОМАЦ(без НДС) | цена за ед. с НДС
804 | Валенцова Н.В. | Чернова Е.Е. | ГЕНЕРАТОР АЗОТА ГЧА-120 | Марка получаемого азота особой чистоты, 1 сорт объемная доля азота, не менее 99,999% | 628286 | 32 | 2021 | 2021 | 293500 | 0 | Новый | Для генерирования чистого азота | Не востребован, т.к. для его использования нужно дополнительно приобретать воздушные компрессоры, что не целесообразно |  | 434448.74 | 530027.4628 | 1.22
804 | Валенцова Н.В. | Чернова Е.Е. | МИКРОСКОП БИОЛАМ В КОМПЛ. АН5023 в комплекте с цифровой камерой МС-6.3 | Оптическая система микроскопа IOS CFI45, увеличение микроскопа, крат 40-1000 | 626502 | 20 | 2020 | 2020 | 273300 | 0 | Новый | Измерение размера твердых частиц в осушенном воздухе | Не востребован в связи с изменением задач и требаний методики измерения |  | 432866.36 | 528096.9592
101 | Карнаухова А.С. | Магда Н.И. | Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц SALD 2300 в комплекте с пробоотборником SALD-MS23, зав. № I563254E0360 | Диапазон измерений: 0,1-1000 мкм, диапазон показаний 0,017-2500 | 624353 | 50 | 2018 | 2018 | 2740797.37 | 50 | нет | Измерение размеров частиц и и распределения частиц по размеру суспензий, эмульсий и порошков | Не востребован длительное время в связи с изменением существующих задач. Ввод в эксплуатацию не планируется. |  | 2349682.2 | 2866612.284
1 | Усова Е.Г. | Иванцова О.В. | Комплекс хроматографический газовый Хромос ГХ1000 для определения сероводорода (0,0-50 мг/м3) и этилмеркаптана (1,0-50 мг/м3), зав. № 2827 | Сероводород (0,0-50 мг/м3); этилмеркаптан (1,0-50 мг/м3 | 630697 | - | 2023-07-18 | 2024 | 2597222.22 | 0 | Новый | Определение сероводорода и меркаптановой серы в природном, промышленном и комунально-бытовом газе по ГОСТ 5542-2022, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ Р 34723-2021 | В связи с редким проведением анализа серосодержащих примесей в природном газе, поддерживать прибор в рабочем состоянии не целесообразно. Анализ проводится ручным методом |  | 2760847.22 | 3368233.6084
672 | Усова Е.Г. | Иванцова О.В. | МИКРОСКОП ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БИОЛАМ В КОМПЛ. | Оптическая система микроскопа IOS CFI45, увеличение микроскопа, крат 40-1000 | 626500 | 20 | 2020 | 2020 | 273300 | 50 | Новый | Измерение размера твердых частиц в осушенном воздухе | Не востребован в связи с изменением задач и требаний методики измерения |  | 216433.19 | 264048.4918
А9010 | Дмитриев А.С. | Иванцова О.В. | Кондуктометр МАРК- 603; ДП-015, зав. № 4670; 2157 | (0,020-2000) мкСм/см | 624392 | 0.2 | 2018 | 2018 | 63000 | 50 | Эксплуатировался (2-3) месяца. Пожелтел пластик корпуса | Измерение УЭП в воде и водных растворах | Не востребованы длительное время исходя из существующих задач. |  | 54009.82 | 65891.9804
А9010 | Дмитриев А.С. | Иванцова О.В. | Плотномер Anton , зав. №192804 | (0 - 3) г/см3 | 630717 | 22.04 | 2024 | 2024 | 2885757.5 | 0 | Новый | Определение плотности растворов | Не востребован. Приобретен для определения плотности растворов КАС Не использовался т.к. данный показатель исключен из НД. Применение к другим объектам не эффективно из-за длительности подготовительных работ |  | 3067560.22 | 3742423.4684
А9010 | Дмитриев А.С. | Иванцова О.В. | Анализатор растворенного кислорода Марк-3010, зав. № 393 | (0-1999) мкг/см3 | 624393 | 0.85 | 2018 | 2018 | 103086.87 | 15 | Эксплуатировался (2-3) месяца | Определение растворенного в воде кислорода | Не востребован. Из-за большого расстояния между лабораторией и анализной точкой искажаются результаты определений |  | 150239.62 | 183292.3364
к.975 | Лобанёва И. В. | Лобанёва И. В. | Анализатор растворенного кислорода Марк-302Э, зав. № 2175 | % насыщения от 0 до 200 | 421540000298 | 0.35 | 2019-03-15 | 2019 | 36983.33 | 10 | Эксплуатировался (2-3) месяца | Определение растворенного в воде кислорода | Не востребован. Из-за большого расстояния между лабораторией и анализной точкой искажаются результаты определений |  | 54352.73 | 66310.3306
480 | Викторова В.В. | Чернова Е.Е. | Сушильная камера КС-1300, зав. № 01052 | рабочий диапазон температур от 50 до 220°С | 628517 | 344 | 2022 | 2022 | 198141.17 | 0 | Новый | Для тепловой обработки изделий, заготовок, материалов (сушка красок, выпаривание кислот, прокаливание, стерилизация изделий) | Не вводилась в эксплуатацию из за больших габаритов |  | 250465.69 | 305568.1418
770 | Викторова В.В. | Викторова В.В. | Мешалка верхнеприводная HEY-TORQUE CORE-501-60410-00 | диапазон скоростей (числа оборотов в минуту) от 20 до 2000 рабочий диапазон таймера, мин от 0 до 6001 | 421540000412 | 2.3 | 2022 | 2022 | 75346.79 | 0 | Новые | Перемешивание растворов больших объемов | Забирали из ЦОП при закрытии лаборатории. В работе не использовались и не применимы из-за большого размера погружного механизма |  | 95244.15 | 116197.863
770 | Викторова В.В. | Викторова В.В. | Мешалка верхнеприводная HEY-TORQUE CORE-501-60410-00 |  | 421540000412 |  |  |  | 75346.79 | [5 empty] | 95244.15 | 116197.863
770 | Викторова В.В. | Викторова В.В. | Мешалка верхнеприводная HEY-TORQUE CORE-501-60410-00 |  | 421540000412 |  |  |  | 75346.79 | [5 empty] | 95244.15 | 116197.863
А9010 | Дмитриев А.С. | Иванцова О.В. | Анализатор Кьельдаля ВИЛИТЕК АКВ-10 |  | 628951 | 20 | 2023 | 2023 | 379500 | 20 | Новый | Определение азота в карбамиде | Не востребован в связи с верефикацией более простой методики измерений азота в карбамиде |  | 353708.57 | 431524.4554